Extensões, generalização e otimizações do Smart Health Sensing (SH Sens)

Sérgio Gabriel Vieira Bouço

RELATÓRIO DE PROJETO FINAL I

Centro Técnico Científico – CTC

Departamento de Informática – DI

Curso de Graduação em Ciência da Computação

Rio de Janeiro, Junho de 2023

Sérgio Gabriel Vieira Bouço

Extensões, generalização e otimizações do Smart Health Sensing (SH Sens)

RELATÓRIO DE PROJETO FINAL I

Relatório de Projeto Final I apresentado ao Curso Bacharelado em Informática como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação.

Orientação Prof. Markus Endler

Rio de Janeiro,

Junho de 2023.

RESUMO

V. Bouço, Sérgio G. Endler, Markus. Extensões, generalização e otimizações do Smart Health Sensing (SH Sens). Rio de Janeiro, 2023. 26 p. Relatório de Projeto Final I – Departamento de Informática. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

O Smart Health Sensing (SH Sens) é uma plataforma de monitoramento remoto de pacientes baseado numa arquitetura conceitual, que aborda diversos problemas inerentes aos sistemas IoT (Internet das Coisas), tais como interoperabilidade, escalabilidade, resiliência, segurança e privacidade. O propósito do presente Projeto Final é implementar funcionalidades que ainda não foram empregadas, assim como extensões que não estavam previstas na arquitetura supracitada, mas que constituem melhorias para a aplicação. A metodologia utilizada é o uso de simuladores disponibilizados pelo desenvolvedor core do SH Sens. As mudanças estão sendo testadas por meio de containers. Os resultados esperados dizem respeito à adição de novos Escores de Alarme Precoce (EWS), edição individual da frequência de telemetria de sensores e criação de mecanismos e protocolos para up e download de funções de processamento dos dados no gateway. Por fim, espera-se concluir que o SH Sens atende a mais casos de uso e cenários específicos, permite maior personalização do sistema, principalmente aos profissionais de saúde, e maior economia de energia aos kits vestíveis.

Palavras-chave

Internet das Coisas, sistema de monitoramento de saúde, EWS, kit vestível, consumo de energia.

ABSTRACT

V. Bouço, Sérgio G. Endler, Markus. Smart Health Sensing (SH Sens) extensions, generalization, and optimizations. Rio de Janeiro, 2023. 26 p. Relatório de Projeto Final I – Departamento de Informática. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Smart Health Sensing (SH Sens) is a health monitoring system based on a conceptual architecture, which adresses several problems inherent to IoT (Internet of Things) systems, such as interoperability, scalability, resilience, security and privacy. The purpouse of this Final Project is to implement functionalities that have not yet been developed, as well as extensions that were not foreseen in the aforementioned architecture, but which constitute improvements to the application. The methodology is the use of simulators provided by the SH Sens core developer. Changes are being tested through containers. The expected results are related to the addition of new Early Warning Scores (EWS), editing the telemetry frequency of inidividual sensors and creation of mechanisms and protocols for up and download of data processing functions in the gateway. Finally, it is expected to conclude that SH Sens meets more use cases and specific scenarios, allows greater customization, especially for health professionals, and greater energy savings for the wearable kits.

Keywords

Internet of Things, health monitoring system, EWS, wearable, energy consumption.

SUMÁRIO

1.	Introdução	1

2.	Situação Atual	6

3.	Objetivos	10

3.1.	Objetivos específicos	10

3.1.1.	Adição de novos escores de alerta precoce	10

3.1.2.	Permitir ao usuário determinar frequências específicas para cada sensor	12

3.1.3.	Mudar a frequência do sensor visando economia de energia	13

3.1.4.	Criar mecanismos e protocolos para up e download de funções de processamento dos dados no gateway	14

3.2.	Programadores, usuários, organizações e situações que se deseja apoiar	15

3.3.	Avanços com relação ao estado da arte	15

4.	Atividades realizadas	16

4.1.	Estudos preliminares	16

4.2.	Estudos conceituais e de tecnologias	17

4.2.1.	Arquitetura conceitual	17

4.2.2.	Princípios da IoHT (Internet of Health Things)	18

4.2.3.	Consumo de energia em dispositivos de IoT	18

4.2.4.	Sistemas de alerta precoce (early warning systems; EWS)	18

4.3.	Testes e protótipos para aprendizado e demonstração	19

5.	Revisão do Plano de Ação	20

6.	Cronograma	21

7.	Referências Bibliográficas	24

- Introdução

O Projeto Final em questão visa implementar melhorias ao Smart Health Sensing (SH Sens). Sua arquitetura conceitual foi descrita em um relevante trabalho anterior [1] e, por se encontrar em estágio relativamente novo (por volta de dois anos) de desenvolvimento, precisa que funcionalidades descritas na arquitetura sejam implementadas, assim como novas também sejam incorporadas ao sistema. O domínio principal da aplicação é o da “Internet das Coisas de Saúde”, ou Internet of Health Things (IoHT) [2], pouco conhecido no Brasil, mas que possui grande potencial, no sentido de auxiliar profissionais da saúde na mensuração dos sinais vitais, no diagnóstico dos pacientes, inferição de risco dos mesmos e, por fim, otimização de recursos dos hospitais.

Para melhor entendimento conceitual do problema, será descrita brevemente a arquitetura do Sistema, mencionada anteriormente. A arquitetura proposta possui, no mínimo, três camadas: a Camada de Aquisição de Dados (ou “Sensing Layer”), a Camada de Distribuição de Dados e a Camada de Aplicação.

A Camada de Aquisição é composta pelos gateways e pelos kits vestíveis. O kit vestível (ou “wearable kit”; “w-kit”) é responsável por adquirir os sinais vitais do paciente, realizar avaliações locais do estado clínico do paciente, disparar alarmes e transmitir os dados adquiridos para processos remotos. Ele agrupa os dados dos sensores e fornece uma visão do estado de saúde do paciente. Portanto, o w-kit é composto pelos sensores que medem a frequência respiratória, a saturação de oxigênio, a frequência cardíaca, a pressão arterial sistólica, a temperatura e a dependência de oxigênio suplementar do paciente, um microcontrolador de baixa potência e um transceptor de rádio multiprotocolo de baixa potência. O gateway realiza a comunicação dos dados coletados dos sensores em direção aos processos de análise de dados presentes em outras camadas. Sua funcionalidade básica é a troca de mensagens entre dois tipos de rádio: um rádio de baixa potência que se conecta com w-kits e outro rádio que tem acesso à rede Message Broker. O Broker em questão é uma função da nuvem e recebe informações dos Clientes e as repassa para posteriores tratamento e envio correto dos dados. Dependendo do tipo de dispositivo e disponibilidade de rede, este acesso pode ser uma rede Wi-fi local ou uma rede móvel.

A Camada de Distribuição de Dados compreende o módulo principal do Message Broker, responsável pela troca de dados entre diferentes partes do sistema, e um módulo API externo auxiliar que coleta dados do sensor de dispositivos de terceiros. Há um barramento de mensagem assíncrono baseado no paradigma Pub-Sub (explicitado posteriormente) para gestão de escalabilidade. É nesta camada que se implementa o uso de canais de comunicação seguros para proteger a privacidade dos dados. Além disso, a distribuição de dados está sujeita às permissões de consentimento do paciente ou do tomador de decisão substituto (como um cuidador, por exemplo).

A Camada de Aplicação compreende três partes principais: Aplicação do Usuário, Processamento de Dados e Aplicações Externas. O principal objetivo desta camada é integrar, agregar, armazenar, apresentar e realizar processamentos complexos usando dados adquiridos na Camada de Aquisição de Dados.

A Aplicação do Usuário abrange todos os processos de um usuário final nos quais uma pessoa pode interagir com o sistema. Existem duas funções principais, neste caso: visualizar informações de saúde e interagir com os fluxos de trabalho dos serviços de saúde e administrar e gerenciar dados e ferramentas do sistema (através da ferramenta administrativa).

As Aplicações Externas podem interagir direta ou indiretamente com o sistema de monitoramento de pacientes por meio de interfaces de serviço da Web, como o estilo de arquitetura Representational State Transfer (REST), WebSockets e SOAP, e ser protegidos com criptografia e protocolo OAuth V2. Por fim, a plataforma de gerenciamento de consentimento gerencia a autorização para coletar, armazenar, distribuir e usar as informações coletadas de um paciente.

O Processamento de Dados, na Camada de Aplicação, possui quatro módulos principais: Gerenciamento de Eventos, Processamento de Fluxo, Mecanismo de Aprendizado de Máquina e módulo de Armazenamento de Dados.

O módulo de Gerenciamento de Eventos controla o fluxo de eventos que ocorre dentro do sistema. Ele controla as solicitações de processos dos módulos Aplicativo de Usuário e Aplicativo Externo, bem como os eventos do Message Broker.

O módulo de Processamento de Fluxo fornece informações precisas e atualizadas sobre o estado dos pacientes. O uso de informações atuais é útil para gerenciar recursos e antecipar situações, bem como para descobrir padrões temporais em dados monitorados.

Os modelos de Aprendizado de Máquina podem ser usados para prever e classificar situações de risco e apoiar a tomada de decisões com base nos dados monitorados e em outros recursos de prontuário. Da mesma forma, dados históricos podem ser analisados para inferir o melhor plano de tratamento para determinados sintomas ou para indicar procedimentos que tenham potencial para minimizar o número de fatalidades.

No módulo de Armazenamento de Dados, os dados monitorados podem ser armazenados nos formatos SQL e NoSQL.

Sobre o ambiente computacional

O ambiente tecnológico de desenvolvimento é o de containers do Docker. Containers são uma forma de virtualização, a nível de Sistema Operacional, que permite rodar múltiplos sistemas isolados em um único Sistema Operacional real. Containers não funcionam exatamente como a virtualização comumente implementada. A diferença principal é que os containers conseguem compartilhar o mesmo kernal do Sistema Operacional local. Docker é um software que configura e faz a gestão de containers. Possui uma amigável interface gráfica do usuário (GUI) para tal propósito. Portanto, o ambiente computacional se mostra bastante flexível e performático em sua configuração e execução, além de possuir um custo menor de manutenção.

Os arquivos da aplicação podem ser divididos em dois tipos: arquivos de configuração e de desenvolvimento. Os arquivos de configuração são do tipo YAML e Dockerfile e os arquivos de desenvolvimento estão escritos em Python.

YAML é uma linguagem de serialização usada, geralmente, para arquivos de configuração. Arquivos YAML são de fácil leitura e gerarão containers através do comando “docker compose” (Docker Compose é uma ferramenta que roda um ou mais containers em uma mesma máquina).

O único arquivo Dockerfile existe para a produção da Imagem do Docker. Imagens são originadas de arquivos de configuração para que o Docker crie uma estrutura que execute determinadas ações em Containers. Ao rodar um Container baseado na Imagem, as instruções serão executadas em comandos.

Os arquivos de desenvolvimento estão na linguagem Python. E contêm toda a lógica do sistema.

As bibliotecas utilizadas são bastante diversas. Aqui segue a lista delas: os, json, bezier, numpy, time, mqtt.client, csv, pandas, math, threading, random, sqlite3, datetime, sys e signal. São bibliotecas para cálculos matemáticos, chamadas de sistema, operações de Data Science e protocolo de comunicação MQTT.

O sistema em questão faz uso de bancos de dados públicos de saúde para testes e simulação dos cenários e casos de uso contemplados. Os datasets utilizados são o MIMIC e o MIMIC II (Multiparameter Intelligent Monitoring in Intensive Care). Ambos contêm sinais fisiológicos e séries temporaisde sinais vitais capturados de monitores de pacientes e dados clínicos abrangentes obtidos de sistemas de informações médicas hospitalares para dezenas de milhares de pacientes em UTIs ao redor dos Estados Unidos. São os mais utilizados em projetos que envolvem o estado de saúde do paciente e análise de dados ao redor do mundo [3].

Além dos datasets supracitados, foi aplicada uma solicitação para uso do dataset MIMIC III, que permite análises de dados mais recentes de pacientes adultos, assim como acesso a dados de pacientes pediátricos, essenciais para posteriores pesquisas e um exemplo de devida generalização do SH Sens. A aprovação do acesso ao conjunto de dados em questão se encontra em análise no momento pela empresa que contem tais dados, a PhysioNet.

O SGBD utilizado no Projeto Final vigente é o PostgreSQL, seguindo as dependências já existentes do SH Sens. Ainda que não sejam realizadas muitas operações deste tipo e, portanto, não tenha muita relevância no contexto das funcionalidades que serão implementadas, fica o registro de qual é o banco de dados utilizado na aplicação.

Sobre a adequação do trabalho como Projeto Final

O Projeto Final que está sendo desenvolvido abarca diversos assuntos da Ciência da Computação e que foram abordados ao longo do curso, fornecendo-me as ferramentas necessárias para a resolução dos problemas do trabalho. Muito conhecimento adquirido por meio da realização das disciplinas está sendo aplicado no momento.

As disciplinas de Banco de Dados (Banco de Dados I, Banco de Dados II e Banco de Dados III) possuem relação com o presente Projeto Final, não apenas para as operações diretas de inserção, atualização, leitura e deleção. Mas a noção de organização das informações de forma estruturada foi de grande valia. Foi possível compreender a maneira como os pacientes se encontravam armazenados na base de dados e como as permissões de acesso a dados eram realizadas.

A disciplina de Sistemas Operacionais permitiu que fosse conhecida a maneira como um sistema embarcado trabalha e todas as suas complexidades, que não são triviais. Também forneceu conhecimentos acerca das “chamadas de sistema” (system calls) e do paradigma de programação concorrente.

A disciplina de Inteligência Artificial introduziu conceitos muito importantes, e complexos, para compreender a predição do estado de saúde dos pacientes e a detecção de anomalias nos parâmetros fisiológicos dos mesmos de forma automatizada. Foi possível compreender os algoritmos utilizados e comparar com outras possibilidades.

A disciplina de Ciência de Dados (Introdução à Ciência de Dados) evidenciou os benefícios de se realizar análise de dados no contexto dos sistemas de monitoramento de saúde em tempo real. A partir da Ciência de Dados, foi possível ter melhor desempenho estatisticamente, economizar recursos e tempo de resposta e monitorar constantemente os pacientes e armazenando as informações dos mesmos separadamente.

A disciplina de Programação Orientada a Objetos forneceu os conhecimentos de modularidade de um sistema, onde dividir a aplicação em módulos aumenta a manutenibilidade e reutilização do código. Assim, foi possível compreender o porquê de o código estar modularizado daquela forma e, pela prática de análise de código desenvolvida na disciplina, perceber como as partes interagem entre si.

A disciplina de Programação para a Web foi muito relevante para justamente compreender a aplicação Web desenvolvida para o SH Sens. Inclusive, o framework utilizado na disciplina (Django) é o mesmo do sistema objeto do Projeto Final. Desta maneira, não foi preciso aprender uma nova tecnologia de programação voltada a Web, bastou voltar às anotações já realizadas.

A disciplina de Projeto e Construção de Sistemas, perto de ser finalizada, também apresentou benefícios ao andamento do projeto. A disciplina em questão ensina a como colaborar em um projeto já existente e que se encontre no Github. Foi possível compreender as fases de desenvolvimento do SH Sens, assim como realizar boas práticas de colaboração em projetos colaborativos.

A disciplina de Segurança da Informação foi de extrema relevância para o desenvolvimento e contato com o Sistema do corrente Projeto Final. Ela permitiu que fosse compreendida a importância da plataforma de gerenciamento de consentimento do SH Sens. A solução implementada regula a coleta e o uso de informações identificáveis geralmente estabelecem medidas de segurança para garantir a privacidade dos indivíduos, segundo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Sem o conhecimento e a prática prévios da disciplina em questão, não se notaria a relevância do assunto no contexto da aplicação e geral.

A disciplina de Teste e Medição de Software apresentou a importância de um desenvolvimento orientado a testes e de técnicas que já foram colocadas em prática visando o correto desenvolvimento e implementação de mudanças em um sistema já existente.

A disciplina de Redes de Computadores permitiu o acesso e o contato com protocolos de comunicação entre os dispositivos. O protocolo de comunicação da Internet TCP/IP, utilizado na comunicação com os clientes (profissionais da saúde e/ou cuidadores), foi explicado com detalhes e bastou consulta às anotações da disciplina corrente. A lógica da comunicação se mostrou muito relevante para o entendimento dos mais diversos modelos de comunicação.

- Situação Atual

Descrição das tecnologias e conceitos do sistema em questão

O corrente Projeto Final trabalha com conceitos e tecnologias que, para melhor entendimento, precisam ser elucidados de antemão, antes que os objetivos e soluções sejam apresentados na prática.

O primeiro conceito a ser descrito é o de Internet das Coisas (IoT). Internet das Coisas refere-se a uma nova abordagem sobre a interconexão de dispositivos, tecnologias e objetos, através da Internet. Essa abordagem permitiu a conexão de dispositivos, não necessariamente computadores comuns, em diferentes localidades. Há alguns conceitos básicos dentro da IoT que permitirão uma visualização mais prática da arquitetura do SH Sens. A seguir, serão descritos os três principais componentes de uma solução baseada em IoT e serão relacionados aos componentes do Smart Health Sensing (SH Sens): sensores, gateway e “coisas” (dispositivos).

O sensor é um componente eletrônico que detecta e faz a medida de um fenômeno físico. Em linhas gerais, digitaliza o ambiente em que está inserido. Transforma dados analógicos para o formato digital. No contexto do SH Sens, os sensores medem a frequência respiratória, a saturação de oxigênio, a frequência cardíaca, a pressão arterial sistólica, a temperatura e a dependência de oxigênio suplementar do paciente.

A “coisa” é qualquer dispositivo capaz de processar informações e interagir com o mundo ao seu redor e com outras “coisas”. No caso do SH Sens, a “coisa” é o kit vestível, ou “wearable kit” (w-kit).

O gateway é considerado um dispositivo opcional para projetos de IoT. Ele é capaz de processar e se comunicar com outros sistemas, geralmente a nuvem, pois em geral se apresenta com mais poder computacional (CPU, memória, rede). Ele funciona como uma ponte entre um conjunto de coisas e um servidor de controle. No contexto do SH Sens, os gateways são responsáveis por conectar os W-kits aos processos remotos executados na Camada de Aplicação através da Camada de Distribuição de Dados.

Há ainda o paradigma, ou modelo, de comunicação entre o w-kit e a nuvem chamado “Publish-Subscribe”. Muito comum em dispositivos IoT , onde os remetentes de mensagens, chamados editores, não programam as mensagens para serem enviadas diretamente a destinatários específicos, chamados assinantes, mas, em vez disso, categorizam as mensagens publicadas em classes sem conhecimento de quais assinantes. Os editores são produtores de dados e os assinantes são consumidores de dados. Os processos autorizados se inscrevem em um tópico do broker pra indicar o interesse em consumir dados de uma fonte específica. O SH Sens faz uso do “Pub-Sub” através do protocolo de comunicação MQTT (Message Queuing Telemetry Transport Protocol). Esse é um protocolo de comunicação assíncrona e escalável entre as entidades comunicantes. Os processos que rodam na nuvem decidem quais dados enviados podem ser lidos por quem; ou seja, quem são os assinantes (profissionais de saúde e/ou cuidadores) de um determinado editor (w-kit).

Outro conceito muito importante ao domínio da aplicação é o de pontuação/escore de alerta precoce (“early warning score”, ou EWS) é um guia usado pelos serviços médicos para determinar rapidamente o grau de doença de um paciente. Com base na comparação desses sinais vitais observados, uma única pontuação é gerada. Nos hospitais, o EWS é usado como parte de um sistema de alarmes, no qual uma pontuação crescente produz uma resposta escalonada, variando desde o aumento da frequência das observações do paciente (em uma pontuação baixa) até uma revisão urgente por uma resposta rápida da equipe de emergência. O único EWS implementado no SH Sens foi o NEWS2 (National Early Warning Score), apontando como o escore público de melhor desempenho geral em comparação com os outros [11]. Pontuações altas de NEWS2 estão associadas à piora dos resultados clínicos. Os valores futuros desses sinais vitais podem ser previstos com segurança usando algoritmos de aprendizado de máquina.

Descrição e avaliação de sistemas existentes

Existem muitas soluções eficientes e trabalhos relacionados ao presente Projeto Final. Seguem os principais encontrados depois de elaborada pesquisa.

Otoom [4] vislumbrou uma solução para detecção e monitoramento de casos de COVID-19, que coleta dados de sintomas em tempo real de sensores e usa machine learning (ou aprendizado de máquina) para prever casos suspeitos que podem ser confirmados por um médico. O foco deste artigo foi o fluxo de trabalho para alimentar o mecanismo de aprendizado de máquina e os algoritmos associados. Porém, não apresentou uma solução de ponta a ponta ou uma arquitetura conceitual detalhada.

Haghi [5] desenvolveu uma solução de ponta a ponta que combina e sincroniza parâmetros fisiológicos, comportamentais e ambientais coletados usando dispositivos sem fio vestíveis e um gateway IoT flexível para suportar vários aplicativos de sensores abertos. A solução propõe uma camada de gerenciamento e análise de dados, incluindo sistemas externos (Nuvem) como parte dessa camada. Uma camada de coleta de dados contém um gateway IoT como uma interface proxy para os sistemas externos e um gateway para camada do nó sensor, onde os nós sensores de monitoramento de saúde e ambiente pré-processam os dados adquiridos.

Barroca Filho [6] desenvolveu e implantou uma solução de monitoramento baseada em IoT para pacientes críticos com COVID-19 em UTIs. Os autores fornecem uma descrição detalhada da plataforma, e a solução visa atender aos requisitos de monitoramento remoto do paciente e do ambiente, gerenciamento de dados de saúde do paciente, gerenciamento de condições de saúde do paciente e gerenciamento de emergência e crises. Os sensores captam dados fisiológicos e ambientais que são analisados para detectar anomalias e enviar alarmes. O módulo fornece acesso a aplicativos externos por meio de uma interface Web RESTFul. A solução integra o monitor multiparamétrico padrão usando um gateway MQTT rodando no Raspberry Pi 3 para enviar dados a nuvem. Uma solução muito eficiente e robusta, parecida com o SH Sense em certo sentido, mas possui um custo maior e segue com o problema da implementação multiparamétrica sem personalização.

Steinhubl [7] apresentou uma prova de conceito desenvolvida em um centro de tratamento de Ebola que monitorou sinais vitais usando um sensor de patch multiparâmetro sem fio conectado a uma plataforma de análise de dados remota. Os dados adquiridos foram transmitidos via Bluetooth para um smartphone Android, que utilizou uma conexão Wi-Fi para transmitir os dados para um notebook dentro de uma rede local. Este notebook possui uma conexão via satélite com um local remoto. O processo de análise de dados é executado no notebook e os médicos podem ver os dados em seus tablets via Wi-Fi. Para avaliação do estado clínico, a solução utiliza um algoritmo de aprendizado de máquina conhecido como modelagem baseada em similaridade. É uma excelente solução para lugares muito remotos. Porém, a necessidade de um smartphone para transmissão dos dados ao notebook e também a ausência de um sistema embarcado robusto capaz de realizar pré-processamento e até cálculo de escores de alarme precoce colocam a aplicação do artigo em questão alguns poucos passos atrás do SH Sens.

Akkas [8] descreveu um sistema de monitoramento baseado em IoT testado em unidades de pós-operatório. O sistema coleta dados fisiológicos de pacientes usando uma rede de sensores sem fio, transferindo os dados adquiridos para um banco de dados central e acionando alarmes quando os valores monitorados ultrapassam limites pré-determinados. Os autores realizaram testes para verificar a perda de pacotes na comunicação sem fio entre a rede de sensores e uma estação base em diferentes cenários. A ideia de transferir os dados para um banco de dados central se mostra positiva e já resolve alguns problemas de sobrecarga de profissionais da saúde e imperícia dos mesmos. Porém, ainda falta a análise de dados, que prediz o estado do saúde, e a ausência de dispositivos vestíveis tornam a solução mais simplificada e mais dependente da comunicação entre os dispositivos.

Amer [9] usou tecnologias vestíveis com pacientes hospitalares em enfermarias de cardiologia, pós-cirúrgico e diálise. Sinais vitais e estimativas de pontuações de alerta precoce foram agregadas em uma base de um minuto. Além disso, os autores usaram uma técnica híbrida de aprendizado de máquina para prever valores futuros dos sinais vitais monitorados, conhecidas como máquinas de vetores de suporte mínimo quadrado dos k-vizinhos mais próximos (kNN-LS-SVM). O algoritmo de SVM é o mais eficiente para a predição do estado de saúde dos pacientes, dados os devidos parâmetros, o que torna a solução em questão especialmente eficaz. Porém, a complexidade do algoritmo demanda tempo de processamento, assim como um maior consumo de energia. Dessa forma, apesar da acurácia, não se mostra a melhor solução, pois há uma demanda por resultados mais rápidos, especialmente para pacientes mais graves, e soluções mais econômicas energeticamente, já que otimizar a utilização de energia é de suma importância para a auto-adaptação dos dispositivos vestíveis.

Jara [10] descreveu uma estrutura integrada abrangente e um protocolo de comunicação para monitorar sinais vitais usando dispositivos clínicos e integrá-los a sistemas de informações de saúde de alto nível. Embora os autores tenham descrito uma estrutura integrada, o foco está no protocolo de comunicação e nas funções de interoperabilidade. O artigo em questão definiu uma solução produtiva a nível local e bastante relevante na integração com dispositivos e sensores de complexo funcionamento. Por outro lado, não apresentam privacidade dos dados, escalabilidade e otimização da energia dos dispositivos.

- Objetivos

Conforme o título sugere, o Projeto Final consiste em implementar extensões, generalização e otimizações ao sistema já existente Smart Health Sensing (SH Sens). Nesta seção, serão apresentados os objetivos, quem será beneficiado com as mudanças e quais serão os avanços com relação aos outros sistemas.

  - Objetivos específicos

    - Adição de novos escores de alerta precoce

O uso do NEWS2 no sistema embarcado é de extrema valia. Sua simplicidade e objetividade garantiram ótimo desempenho em predizer a mortalidade em até 48 horas do paciente, a internação em UTI e a gravidade do mesmo em tempo real. No contexto da COVID-19, onde havia escassez de recursos hospitalares e dificuldades da inferição do risco dos pacientes, o NEWS2 se mostrou uma excelente solução inteligente.

Contudo, o escore supracitado possui suas limitações quanto a casos de uso específicos e cenários mais diversos. Ele funciona muito bem para pacientes adultos. Em casos que saem deste contexto, é possível enxergar falhas no modelo. Por causa desses erros de predição, poderá haver, principalmente, um excesso de alarmes, sobrecarregando os profissionais e diminuindo a credibilidade do uso de escores, assim como a não detecção da gravidade correta de um contexto, acarretando desconfiança e deslocando mais recursos do hospital para cobrir tal falha.

O que se propõe, portanto, é que se cubram mais casos de uso relevantes à comunidade médica e também aos próprios pacientes, que desejam o melhor cuidado possível. Para tal efeito, serão implementados dois novos escores de alarme precoce ao SH Sens. São eles o PEWS (Pediatric Early Warning Score) e o MEOWS (Modified Early Obstetric Warning Score).

O PEWS é um sistema de escore de alerta precoce utilizado para identificar sinais de deterioração clínica em pacientes pediátricos. Ele foi desenvolvido especificamente para crianças e é aplicado em unidades de cuidados intensivos pediátricos, enfermarias pediátricas e departamentos de emergência pediátrica.

O PEWS utiliza os mesmos parâmetros que o NEWS2 (frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial sistólica, temperatura, saturação de oxigênio e nível de consciência), mas com diferenças significativas de pontuação para cada um deles. Isso é explicado, pois muitos escores de alerta precoce são adaptações do MEWS (Modified Early Warning System), incluindo o NEWS e o NEWS2.

O SH Sens não contempla pacientes pediátricos e adicionar o PEWS em seu sistema embarcado se mostra uma importante generalização. A correta implementação aumentaria o número de pacientes corretamente monitorados e diminuiria os recursos hospitalares direcionados às alas pediátricas.

O outro escore a ser adicionado é o MEOWS. MEOWS é um sistema de escore de alerta precoce modificado desenvolvido para monitorar mulheres no período gestativo e pós-parto, principalmente. Ele foi projetado especificamente para identificar sinais de deterioração clínica em pacientes obstétricas e ajudar na detecção precoce de complicações obstétricas graves, muito comuns no Brasil.

O MEOWS segue a linha de adaptações do MEWS, onde também utiliza os mesmos parâmetros já mencionados, mas com diferenças nas pontuações e faixas de valores. O SH Sens, atualmente, também não atende às pacientes obstétricas. Contudo, há dados preocupantes acerca das mortes maternas no Brasil.

Segundo o Observatório Obstétrico Brasileiro (OOBr), o número de mortes de gestantes e puérperas em território nacional é de 35% maior do que o veiculado pelo Ministério da Saúde (MS) [12] e aumentou 94% durante a pandemia da COVID-19 [13]. É possível apontar como causas a falta de monitoramento das pacientes por parte dos profissionais da saúde, assim como a priorização de outras condições em detrimento das mulheres no período gestativo e, principalmente, pós-parto. Portanto, contemplar tais casos, no tocante da realidade nacional, se mostra uma missão importante.

    - Permitir ao usuário determinar frequências específicas para cada sensor

Um requisito relevante a qualquer sistema de informação é a personalização. Um Sistema deve permitir que seus usuários personalizem sua experiência na plataforma. A personalização é importante em Sistemas de Informação por diversos motivos, alguns dele considerados até “senso comum”.

A personalização permite o atendimento às necessidades individuais, onde cada usuário poderá ter requisitos específicos e deseja configurar o dispositivo. Provê aos usuários uma maior produtividade e melhorias na usabilidade, tornando-os mais fáceis de usar e aprender. Por fim, aumenta o engajamento e a satisfação dos que operam o sistema, já que oferecemm uma experiência adaptada, respeitando as necessidades e conhecimento do usuário.

Tendo isso tudo em vista, para o contexto do SH Sens, permitir aos profissionais da saúde responsáveis pelos pacientes determinarem frequências específicas para cada sensor cumpriria com as ideias supracitadas.

Os profissionais da saúde poderão acompanhar o progresso e a resposta dos pacientes de forma personalizada, fornecendo informações valiosas sobre a eficácia das intervenções prescritas, sem depender das coletas já programadas pelo SH Sens.

Para pacientes com condições crônicas, definir frequências regulares de coleta de dados permite que os médicos gerenciem melhor a doença. Ao monitorar consistentemente os parâmetros fisiológicos, será possível detectar a progressão da doença, sem excesso ou falta de alarmes. O SH Sens ainda não lida bem com pacientes de doenças crônicas e a personalização mitigaria problemas nesse sentido.

O monitoramento personalizado ajudaria muito a experiência dos médicos especificamente, pois, por entenderem mais do domínio que cientistas da computação, poderiam “ensinar” ao sistema qual a melhor frequência de coleta de dados.

As medidas para, na prática, implementar tal funcionalidade seriam a coleta de todos os dados de sensores recentes, enviar como “bulk message” (mensagem em totem) para a cloud e exibi-los adequadamente ao usuário.

    - Mudar a frequência do sensor visando economia de energia

Um dos desafios inerentes a qualquer solução baseada em Internet das Coisas (IoT) é o consumo de energia dos dispositivos. Isso acontece, principalmente, pela simplicidade, em processamento e memória, dos dispositivos (“coisas”) que contêm os sensores e enviam os dados ao gateway. Ainda que sejam simples e realizem poucas funções, possuem um sistema operacional embarcado e, portanto, demandam energia.

Dispositivos vestíveis inteligentes para monitoramento de pacientes, tais como o w-kit, contam com baterias como fonte de energia para realizar as funções já mencionadas: captação de sinais vitais, processamento de funções no sistema embarcado e transmissão de dados ao gateway. Os Wearable Kits são sem fio e devem ser pequenos, restringindo a autonomia energética e exigindo a substituição ou recarga frequente das baterias.

Paganelli [14], em um trabalho de grande relevância para os sistemas de monitoramento de saúde baseados em IoT, afirmou que a aquisição de dados dos sensores pode apresentar um custo energético superior ao das transmissões de rádio nos wearables. Diferentemente do senso comum, os protocolos de comunicação e roteamento não são as operações que mais gastam a energia dos dispositivos.

O oxímetro é um importante sensor que mede a oxigenação do sangue. Ele está presente no W-kit do SH Sens, tanto para monitoramento, tanto para cálculo do escore de alerta precoce. Foi descoberto, ainda no estudo de Paganelli [14], que o oxímetro é responsável por consumir entre 30-44% da bateria dos Wearables. Sabendo de tal desperdício, foi desenvolvida uma solução inteligente: um algoritmo auto-adaptativo que pode economizar até 80% no consumo de energia em relação ao oxímetro ao monitorar pacientes estáveis de baixo risco e 51% em pacientes instáveis. Além desse grande aproveitamento, o sensor de temperatura pode atingit até 97% de economia de energia no modo auto-adaptativo.

A solução para este problema específico consiste em compreender o algoritmo que permite a auto-adaptação, e menor consumo de energia, e pesquisar e concluir sobre quais seriam as melhores ocasiões para ativação dele. A princípio, quando o dispositivo se encontra com pequena energia sobrando e, também, quando o paciente se encontra em estado estável são os cenários mais propícios para o uso do algoritmo otimizador de consumo de energia.

    - Criar mecanismos e protocolos para up e download de funções de processamento dos dados no gateway

Em soluções baseadas em Internet das Coisas (IoT), é notório e essencial que os gateways apresentem um poder computacional bastante superior aos dispositivos que possuem os sensores. É importante que a CPU, a memória e a conexão com a rede sejam poderosas para concentrar, processar e fornecer garantias de segurança aos dispositivos do ambiente, controlando todos os processos que lá ocorrem, além de estabelecer conexão com a nuvem.

No contexto do SH Sens, o gateway segue sendo muito importante ao sistema, possibilitando, também, a redução do consumo de energia do W-kit. Alimentar os gateways com uma fonte de energia de longa duração permite usar um protocolo de comunicação otimizado de baixa potência com os W-kits. Por exemplo, com o rádio sempre ligado, o gateway permite que os W-kits liguem seus rádios somente quando for necessário transmitir dados. Este método economiza energia durante os intervalos sem comunicação.

No sentido contrário, os gateways também são responsáveis por encaminhar as configurações ao W-kit. O sistema rastreia a qual gateway um W-kit está conectado e envia os comandos de configuração de acordo. As transferências são tratadas e as configurações rastreadas para não serem entregues e executadas duas vezes. O gateway também está preparado para lidar com o protocolo de baixa energia gerenciando o fluxo de mensagens de configuração para os W-kits.

Neste caso, é possível fazer uso do transceptor dos W-kits para receber informações dos mesmos. Em um contexto de pouca energia disponível no vestível, seria de grande valia que o mesmo enviasse um comando, por meio de seu transceptor, indicando tal fato e transferindo ao gateway todas as responsabilidades de processamento dos dados. Os w-kits, neste caso, ficariam apenas com a função de enviar os dados fisiológicos, gastando o menos energia possível, e todas as funções do sistema ficariam para a execução do gateway. O SH Sens já idealizou o processamento de funções no gateway, ficando a critérios de análise a decisão de quando é o melhor momento para estabelecimento de tal tipo de configuração.

  - Programadores, usuários, organizações e situações que se deseja apoiar

As mudanças planejadas visam melhorar a experiência dos usuários que já utilizam a aplicação, tais como profissionais de saúde, cuidadores, administração de hospitais e os próprios pacientes. Também se aspira a contemplar novos possíveis usuários, que são os pacientes pediátricos e seus respectivos responsáveis e pacientes obstétricas.

Os profissionais da saúde, incluindo médicos e enfermeiros, terão acesso a um SH Sens mais personalizável, atendendo às suas necessidades e oferecendo uma maior inteligência ao sistema.

Pacientes terão uma maior autonomia dos dispositivos vestíveis e, muitos que não tinham possibilidade de contemplação pelo sistema, poderão fazer uso do mesmo. As mudanças pretendidas são medidas de maior cuidado centradas no paciente.

A administração dos hospitais, ou seja, as organizações interessadas, poderá oferecer o SH Sens para mais tipos de pacientes, economizando mais recursos humanos e financeiros. Além disso, haverá maior aproveitamento da energia dos dispositivos, otimizando a manutenção dos aparelhos em 	questão.

  - Avanços com relação ao estado da arte

A produção acadêmica sobre sistemas de monitoramento de saúde baseados em Internet das Coisas ainda se encontra em amplo crescimento. O Smart Health Sensing (SH Sens) se apresentou de forma inovadora com uma solução ponta-a-ponta, com dois tipos de monitoramento possíveis: domiciliares e em enfermarias hospitalares.

Conforme foi visto e analisado nos trabalhos relacionados, não há soluções tão completas como o SH Sens e o presente Projeto Final visa refinar e implementar mais dos conceitos elucidados na arquitetura conceitual.

Com exceção da última funcionalidade a ser implementada, que consiste na criação de mecanismos e protocolos para processamento no gateway, as outras três funcionalidades principais a serem implementadas não foram encontradas em nenhuma solução existente. São medidas menos complexas do que o desenvolvimento de outro sistema, mas que, por melhorarem a versão atual, aumentam a possibilidade de adoção pelos hospitais e pelos pacientes para monitoramento remoto.

Em especial, a auto-adaptação dos dispositivos vestíveis diante de cenários de pouca energia disponível ou de comandos vindos do gateway, a otimização da bateria e a personalização futuramente disponível, por meio da permissão para determinar frequência específicas de coleta e da adição de novos escores de alerta precoce, tornarão o Smart Health Sensing mais robusto.

- Atividades realizadas

  - Estudos preliminares

Para a implementação das mudanças ao Smart Health Sensing mencionadas nas outras seções, foi necessário muito estudo e pesquisas prévias. Isso se deu desta forma, porque o domínio principal da aplicação, Internet das Coisas, não é ensinado na graduação, o ambiente de simulação e testes do software em questão também era uma tecnologia jamais mencionada na faculdade e algumas das tecnologias não foram ensinadas nas disciplinas que supostamente cobririam o assunto.

Sendo assim, os estudos serviram como uma base para assimilar o Conhecimento básico e mínimo para compreender o domínio e como se poderia colaborar no projeto.

Inicialmente, foi realizado um curso de “Internet das Coisas e seus protocolos de Comunicação”, oferecido pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP). O curso introduziu os conceitos básicos da IoT, apresentou as ferramentas de hardware e, finalmente, os modelos e protocolos de comunicação comumente utilizados nesta área da Computação.

Posteriormente, foi feito um curso de “Docker para Desenvolvedores”, pois, conforme mencionado na seção 1, este compunha o ambiente de simulação e testes. Foram ensinados os principais comandos, manipulação de containers e imagens e, por fim, orquestração de containers com Docker Swarm e Kubernetes. Apesar de apenas utilizar uma parte destes conhecimentos para o Projeto Final, aprender com certa profundidade um assunto atual e importante para o mercado de trabalho foi de grande valia.

Para conseguir colaborar devidamente no repositório do Projeto, foi realizado um curso de “Git para Desenvolvedores”, onde os principais comandos e o fluxo de versionamento foram ensinados. Aprender Git mostrou-se relevante, pois os conhecimentos de versionamento eficiente, colaboração em equipe e criação de portfólio são de suma importância para a indústria.

Para compreender os algoritmos comumente utilizados em análise de dados e na atual versão do SH Sens, foi realizado um curso de “Inteligência Artificial e Machine Learning”. Algoritmos utilizados para predizer o estado de saúde dos pacientes na aplicação-alvo foram ensinados no curso mencionado, assim como foram explicitados os algoritmos utilizados em outras soluções existentes.

Por fim, para conhecer mais a fundo as soluções de Internet das Coisas de ponta-a-ponta, foi realizado um curso de “Internet of Things and Data Analytics”, onde foi ensinado uma maneira de implementar, na prática, um projeto de IoT com processamento de funções na nuvem. Ainda que tenha sido uma versão simplificada dos trabalhos de mundo real, serviu como valiosa introdução às soluções de monitoramento remoto baseado em Internet das Coisas.

  - Estudos conceituais e de tecnologias

Após as pesquisas preliminares, os estudos que mais auxiliaram na elaboração das soluções foram, principalmente, os seguintes: a arquitetura conceitual do Smart Health Sensing (SH Sens), consumo de energia em dispositivos de IoT, sistemas de alarme precoce e os princípios da “Internet das Coisas de Saúde” (IoHT).

    - Arquitetura conceitual

O estudo da arquitetura conceitual do SH Sens, descrita no trabalho de Paganelli [1], norteou com bastante clareza quais problemas e quais as soluções encontradas no que diz respeito ao monitoramento remoto de pacientes. O trabalho em questão possibilitou o entendimento da solução de ponta-a-ponta, assim como possibilitou a idealização de extensões, generalização e otimizações ao sistema em questão. Na medida em que o código da aplicação segue fielmente à arquitetura descrita, a colaboração apresenta-se de forma descomplicada.

    - Princípios da IoHT (Internet of Health Things)

A definição dos conceitos e prioridades da IoHT [2] foram importantes para o entendimento do que é “Cuidado Centrado no Paciente”, utilizado em todos os sistemas de monitoramento de saúde.

O monitoramento de sinais do paciente, o uso de sinais vitais para analisar os riscos de deterioração da saúde e a combinação com dados pré-existentes são os principais aspectos de cuidado com o paciente. Desta forma, há uma mudança de paradigma de um sistema de saúde reativo para um preditivo e personalizado.

    - Consumo de energia em dispositivos de IoT

Devido à portabilidade, restrições de dimensões e fonte de alimentação, os vestíveis também impõem limitações no consumo de energia. A capacidade da bateria é proporcional ao seu peso e tamanho. Assim, para construir dispositivos de monitoramento de pacientes energeticamente eficientes, foi necessária uma análise do comportamento energético de cada um dos sensores, que desempenham um papel essencial no fornecimento de total funcionalidade e uma redução de custos de manutenção. O estudo do consumo de energia em dispositivos vestíveis [14] auxiliou no desenvolvimento da solução do problema da energia dos w-kits, apresentando uma análise dos sensores nele utilizados.

    - Sistemas de alerta precoce (early warning systems; EWS)

A pesquisa acerca dos escores para alerta precoce (EWS) foi extensa. Isso ocorreu dessa forma, porque não havia um escore público e geral mais eficiente que o NEWS2, segundo uma comparação [11] com outros dos mais relevantes escores utilizados em prontos-socorros ao redor do mundo. Muitos dos escores são de domínio privado e, portanto, não há fácil acesso. Outros não são limitados aos seis parâmetros (sensores) do SH Sens, necessitando de mais sensores, o que não é viável no momento.

A decisão tomada foi a de explorar escores que eram melhores soluções em cenários específicos e que o NEWS2 poderia, eventualmente, atrapalhar o diagnóstico e a predição do estado de saúde do paciente. A escolha foi por adicionar outros dois escores que contemplassem diferentes tipos de pacientes: o PEWS (Pediatric Early Warning System) e o MEOWS (Modified Early Obstetric Warning System). Para isso, era necessário comprovar a eficiência e a utilização de tais escores no dia-a-dia dos hospitais.

O MEOWS foi validado pela comunidade médica ainda em 2011 [15] e se mostrou eficiente para rastrear os parâmetros fisiológicos maternos e para ajudar no reconhecimento e tratamento precoce da parturiente agudamente doente. O estudo mencionado acima sugere que o MEOWS é uma ferramenta útil para leitos pacientes em leitos hospitalares e previsão de morbidade das mesmas. Um estudo mais recente [16], realizado com mulheres em situação pós-parto em 2019 no Brasil, sugeriu que a utilização do MEOWS evidenciou uma quantidade significativa de pacientes apresentando eventos gatilho, os quais não seriam reconhecidos pela equipe de enfermagem em 99,2% dos casos. O estudo sugere que a aplicação desta ferramenta resultaria numa assistência melhor, pois situações críticas seriam reconhecidas e corrigidas com maior precocidade, evitando desfechos desfavoráveis.

O outro escore para alerta precoce escolhido foi o PEWS. O escore pediátrico em questão já é amplamente validado e utilizado ao redor do mundo há mais tempo. Segundo Duncan [17], a sensibilidade do PEWS é de 78% e a especificidade foi de 95% com uma pontuação de 5, ensinando ainda como calcular o PEWS. Segundo estudo realizado na China [18], onde 4717 pacientes pediátricos da ala de emergência foram incluídos, o PEWS pode alertar precocemente os profissionais de saúde sobre crianças gravemente doentes. Em um nível mais avançado, pode oferecer uma riqueza de dados e uma possível percepção da relação entre os dados fisiológicos e os resultados clínicos adversos.

  - Testes e protótipos para aprendizado e demonstração

Os testes para aprendizado consistiram, no que diz respeito aos cursos realizados, na realização dos projetos propostos como requisito para certificação. As tecnologias em questão foram de suma importância para a instalação de dependências, estabelecimento do ambiente de desenvolvimento e, finalmente, o início dos testes na aplicação real.

Os simuladores disponibilizados pelo desenvolvedor principal do Smart Health Sensing (SH Sens) funcionam e já estão corretamente sendo utilizados para os protótipos iniciais da primeira mudança a ser implementada, que consiste na adição de novos escores para alerta precoce.

- Revisão do Plano de Ação

O que foi incluído na proposta

A Proposta de Projeto Final determinou o início do Projeto Final para o mês de Maio. Dessa forma, estabeleceu como metas iniciais a análise do código e a realização de testes da versão atual do SH Sens. Após as metas iniciais, foi estabelecida uma ordem de implementações, em intervalos de cinco semanas entre elas. As implementações, definidas nos Objetivos Específicos, são: implementação de algoritmos referentes a outros escores de alerta precoce, possibilitar a determinação de frequência para cada sensor, implementação da mudança de frequência para sensores específicos visando economia de bateria e implementação de mecanismos e protocolos para up e download de funções de processamento dos dados no gateway. Por fim, seriam realizados a Análise dos Resultados e da Elaboração do Relatório Final.

O que foi realizado de fato

Os meses de Março e Abril foram utilizados para estudos preliminares e introdutórios ao domínio do Sistema. Conforme mencionado anteriormente, por se tratar de uma área da Computação não ensinada durante a Graduação, foi necessária assimilação e a breve aplicação dos novos conceitos.

O mês de Maio serviu como adaptação ao sistema, no sentido de análise de código, instalação de dependências e estabelecimento do ambiente de produção. Já com o conteúdo assimilado e entendendo o funcionamento, foi possível iniciar o contato com a aplicação real.

O mês de Junho serviu para a correção de eventuais bugs na criação dos containers e para o estudo de escores de alerta precoce. Foram realizadas reuniões juntamente ao desenvolvedor core do SH Sens para a localização dos erros nos containers e discussão acerca da viabilidade do uso do PEWS e do MEOWS como novos escores de alarme precoce.

Diferenças entre as atividades propostas e as realizadas

A Proposta de Projeto Final estava incompleta. Ela não mencionava a necessidade do levantamento de requisitos, os estudos preliminares, o desenho de solução e o estabelecimento do ambiente de desenvolvimento corretamente. Não foi definido o início do Projeto para o mês de Março e, dessa maneira, não foram documentados os passos iniciais. As atividades realizadas anteriormente não foram descritas e, também, o cronograma da época.

Não estavam previstas as dificuldades do estabelecimento do ambiente de desenvolvimento, que demandaram um esforço maior do que o esperado. Também não era possível prever o atraso da permissão para uso dos bancos de dados públicos MIMIC III. O uso do MIMIC é fundamental para os testes do PEWS.

- Cronograma

Cronograma planejado

O seguinte Cronograma foi enviado na Proposta de Projeto Final:

Mês de maio

- Análise do código da versão atual;

- Realização de testes da versão atual do SH Sense;

1ª semana de junho a 2ª semana de julho

- Implementação de algoritmos referentes a outros escores de alerta precoce;

2ª semana de julho a 3ª semana de agosto

- Possibilitar a determinação de frequência para cada sensor;

3ª semana de agosto a 4ª semana de setembro

- Implementar mudança de frequência para sensores específicos visando economia de bateria;

1ª semana de outubro a 2ª semana de novembro

- Implementação de mecanismos e protocolos para up e download de funções de processamento dos dados no gateway;

2ª semana de novembro a 2ª semana de dezembro

- Análise dos Resultados;

- Elaboração de Relatório Final.

Cronograma real

Mês de Março

- Introdução aos estudos de Internet das Coisas;

- Estudo aprofundado dos três primeiros artigos mencionados nas Referências Bibliográficas [1][2][3];

- Realização do curso de Git para Desenvolvedores.

Mês de Abril

- Realização do curso de Docker para Desenvolvedores;

- Realização do curso de Inteligência Artificial e Machine Learning.

Mês de Maio

- Realização do curso “IoT and Data Analytics”;

- Estudo aprofundado do artigo [14] que trata do consumo de energia em dispositivos vestíveis;

- Leitura da documentação e do código do SH Sens.

Mês de Junho

- Estabelecimento do Ambiente de desenvolvimento (criação de Imagens e Containers da aplicação);

- Estudo aprofundado dos escores de alerta precoce (EWS);

- Solicitação de acesso ao MIMIC III.

Cronograma para desenvolvimento do Projeto Final II

Mês de Julho

- Definição e testes dos algoritmos do PEWS e do MEOWS;

- Aplicação dos mesmos nos simuladores do SH Sens;

- Comparação de como diferentes escores se comportam em termo de alarmes gerados para o mesmo dataset de pacientes.

Mês de Agosto

- Criar mecanismos para setar frequências específicas para cada sensor e realizar um schedule de coletas;

- Criar um mecanismo para coletar dados recentes de todos os sensores e enviá-los como bulk message para a cloud.

Mês de Setembro

- Estabelecer a lógica que permita a mudança na frequência de sensores visando à economia de energia;

- Testar a auto-adaptação dos w-kits nos simuladores em situações de pouca energia disponível;

- Analisar se a inferição do estado de saúde em tempo real foi prejudicada (diminuição dos alarmes em pacientes graves, ausência de alarmes em pacientes leves/moderados, etc);

Mês de Outubro

- Criar mecanismo e protocolos para up e download de funções de processamento dos dados no gateway;

- Estimar quando o processamento no gateway vale a pena.

Mês de Novembro

- Conclusão de tarefas incompletas;

- Realização do Plano de Testes:

  - Inferição correta do estado de saúde dos pacientes para os diferentes escores;

  - Verificação da integridade das mensagens contendo dados de sensores e periodicidade escolhidos pelo usuário;

  - Verificação da integridade das mensagens contendo dados recentes de todos os sensores;

  - Averiguação no ambiente dos simuladores do funcionamento dos w-kit em cenários de pouca energia disponível;

  - Análise da auto-adaptação do w-kit na transferência de funções ao gateway e, também, do retorno da execução das funções ao w-kit;

  - Inferição correta do estado de saúde dos pacientes com processamento das funções no gateway;

Mês de Dezembro

- Elaboração dos slides da apresentação;

- Entrega do Relatório Final.

- Referências Bibliográficas

[1] PAGANELLI, Antonio; VELMOVITSKY, Pedro; MIRANDA, Pedro; BRANCO, Adriano; ALENCAR, Paulo; COWAN, Donald; ENDLER, Markus; MORITA, Plinio. “A conceptual IoT-based early-warning architecture for remote monitoring of COVID-19 patients in wards and at home”. Elsevier, v. 18, n. 100399, Maio 2022. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.iot.2021.100399. Acesso em: 06/03/2023.

[2] COSTA, Cristiano; PASLUOSTA, Cristian; ESKOFIER, Björn; SILVA, Denise; RIGHI, Rodrigo. “Internet of Health Things: Toward intelligent vital signs monitoring in hospital wards”. Elsevier, v. 89, pp. 61-69, Jul. 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.artmed.2018.05.005. Acesso em: 02/05/2023.

[3] PAGANELLI, Antonio; MONDÉJAR, Abel; SILVA, Abner; SILVA-CALPA, Greis; TEIXEIRA, Mateus; CARVALHO, Felipe; RAPOSO, Alberto; ENDLER, Markus. “Real-time data analysis in health monitoring systems: A comprehensive systematic literature review”. J Biomed Inform, v. 127, n. 104009, Mar. 2022. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jbi.2022.104009. Acesso em: 29/04/2023.

[4] OTOOM, M; OTOUM, N; ALZUBAIDI, M.A.; ETOOM, Y; BANIHANI, R. “An IoT-based framework for early identification and monitoring of COVID-19 cases”. Biomed. Signal Process Control, 62 (2020) 102149 Disponível em: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1746809420302949. Acesso em: 06/03/2023.

[5] HAGHI, M; NEUBERT, S; GEISSLER, A; FLEISCHER, H; STOLL, N; STOLL, R; THUROW, K. “A flexible and pervasive IoT-based healthcare platform for physiological and environmental parameters monitoring”. IEEE Internet of Things Journal, v. 7, n. 6, pp. 5628-5647. Jun. 2020. Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/document/9034146. Acesso em: 06/03/2023.

[6] BARROCA FILHO, I.d.M; BARROCA FILHO, G. AQUINO; MALAQUIAS, R.S.;GIRÃO, G; MELO, S.R.M. “An IoT-based healthcare platform for patients in ICU beds during the COVID-19 outbreak”. IEEE, vol. 9, pp. 27262-27277, 2021. Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/document/9351912. Acesso em 08/03/2023.

[7] STEINHUBL, Steven; FEYE, Dawit. “Validation of a portable, deployable system for continuous vital sign monitoring using a multiparametric wearable sensor and personalised analytic in na Ebola treatment centre”. BMJ Global Health, 2016; vol. 1, e:1:e000070, 2016. Disponível em: https://gh.bmj.com/content/1/1/e000070. Acesso em: 10/03/2023.

[8] AKKAS, M.A.; SOKULLU, R.; ÇETIN, Ertürk. “Healthcare and patient monitoring using IoT”. Elsevier, v. 11, 100173, 2020. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542660520300147. Acesso em: 10/03/2023.

[9] AMER, Youssef; WOUTERS, F; VRANKEN, J; DE JORTE-DE-BOER, D; SMIT-FUN, V; DUFLOT, P; BEAUPAIN, M-H; VANDERVOORT P; LUCA, S; AERTS, J-M. “Vital Signs Prediction and Early Warning Score Calculation Based on Continuous Monitoring of Hospitalised Patients Using Wearable Technology”. MDPI Sensors, vol. 20, Issue 22, 6593, 2020. Disponível em: https://www.mdpi.com/1424-8220/20/22/6593. Acesso em: 10/03/2023.

[10] JARA, A. J.; ZAMORA-IZQUIERDO, M. A.; SKARMETA, A.F. “Interconnection Framework for mHealth and Remote Monitoring Based on the Internet of Things”. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, vol. 31, no. 9, pp. 47-65, Setembro 2013. Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/document/6585881. Acesso em: 15/03/2023.

[11] SPENCER, W; SMITH, J; DATE, P. “Determination of the best early warning scores to predict clinical outcomes of patients in the emergency department”. Emergency Medicine Journal. v. 36, n. 12, pp. 716-721, Jul. 2019. Disponível em: https://emj.bmj.com/content/36/12/716. Acesso em: 02/05/2023.

[12] SOGESP (Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo). Observatório Obstétrico Brasileiro, estudo inédito: mortes maternas no Brasil são 35% a mais do que dados oficiais. Disponível em: https://www.sogesp.com.br/noticias/observatorio-obstetrico-brasileiro-estudo-inedito-mortes-maternas-no-brasil-sao-35-a-mais-do-que-dados-oficiais/. Acesso em 05/06/2023.

[13] UNFPA (Fundo de População das Nações Unidas). A razão da mortalidade materna no Brasil aumentou 94% durante a pandemia. Fundo de População da ONU alerta para grave retrocesso.Disponível em: https://brazil.unfpa.org/pt-br/news/razao-da-mortalidade-materna-no-brasil-aumentou-94-durante-pandemia-fundo-de-populacao-da-onu#:~:text=Registros%20apontam%20que%20em%202021,mapeados%20pelo%20Observat%C3%B3rio%20Obst%C3%A9trico%20Brasileiro. Acesso em 10/06/2023.

[14] PAGANELLI, Antonio. “Assessing Energy Consumption in Data Acquisition from Smart Wearable Sensors in IoT-Based Health Applications, 2022 IEEE International Conference on Big Data (Big Data). Osaka, Japan, Jan. 2023, pp. 2882-2885. Disponível em:

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10020572. Acesso em: 02/05/2023.

[15] SINGH, S; MCGLENNAN, A; ENGLAND, A; SIMONS, R.A. “A validation study of the CEMACH recommended modified early obstetric warning system (MEOWS)”. Anaesthesia. Vol. 67, Issue 1, pp. 12-18, Nov 2011. Disponível em: https://associationofanaesthetists-publications.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2044.2011.06896.x. Acesso em: 15/06/2023.

[16] SCHULER, Luciana; KATZ, Leila; MELO, Brena; COUTINHO, Isabela. “The use of the Modified Early Obstetric Warning System (MEOWS) in women after pregnancies: a descriptive study”. Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil (SciELO Brazil). 19(3), pp. 545-555, Jul 2019. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbsmi/a/7XHkfg76thGqhKG6LKwdHTz/?lang=en#. Acesso: 15/06/2023.

[17] DUNCAN, Heather; HUTCHISON, James; PARSHURAM, Christopher. “The pediatric early warning system score: A severity of illness score to predict urgente medical need in hospitalized children”. Journal of Critical Care (Elsevier). Vol. 21, Issue 3, pp. 271-278, Set 2006. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0883944106000888?via%3Dihub. Acesso em: 13/06/2023.

[18] CHENG, Ye; ZHANG, Xiaolei; ZHANG, Jiayan; LU, Guoping. “The application of pediatric early warning score (PEWS) in emergency observation room”. Journal of Pediatric Nursing (Elsevier). Vol. 66, pp. 1-5, Set 2022. Disponível em: https://www.pediatricnursing.org/article/S0882-5963(22)00124-5/fulltext#%20. Acesso em: 14/06/2023.